## Bang tinh ĐMT
Thông tin/thông số | Đơn vị | Giá trị | Ký hiệu | Ghi chú
Thông số hệ thống điện mặt trời:
Công suất lắp đặt hệ thống điện mặt trời | kWp | 20 | (1) | Theo thiết kế kỹ thuật. Tham khảo phần mềm Heliscope / Pvsysts
Hiệu suất năng lượng trong ngày | kWh/1kWp | 3.3207 | (2) | Tham khảo số liệu thực tế ở các công trình đầu tư ĐMT của Việt Nam
Sản lượng điện mặt trời tạo ra trung bình trong ngày | kWh/ngày | 66.413 | (3) | =(1)*(2)
Tổng điện năng tạo ra từ hệ thống ĐMT trong năm đầu tiên | kWh/năm | 24240.7609 | (4) | =(3)*365
Sản lượng điện năng tạo ra từ hệ thống ĐMT vào các ngày nghỉ trong năm (110 ngày nghỉ) | kWh | 7305.4348 | (5) | =(3)*110 Số lượng ngày nghỉ trong năm là: 110 ngày (theo số liệu DN cung cấp)
Tỉ lệ % điện năng tạo ra từ hệ thống ĐMT phát lên lưới vào ngày nghỉ trong năm | % | 0% | (6) | Xác định trên cơ sở so sánh phụ tải điện của DN vào các ngày nghỉ trong khung giờ từ 7h-17h.
Sản lượng điện mặt trời phát lên lưới vào các ngày nghỉ trong năm | kWh | 0 | (7) | =(5)*(6)
Sản lượng điện mặt trời tự tiêu thụ vào các ngày nghỉ trong năm | kWh | 7305.4348 | (8) | =(5)-(7)
Sản lượng điện năng tạo ra từ hệ thống ĐMT vào các ngày làm việc trong năm | kWh | 16935.3261 | (9) | =(4)-(5)
Tỉ lệ % điện năng tạo ra từ hệ thống ĐMT phát lên lưới vào các ngày làm việc trong năm | % | 0% | (10) | Xác định trên cơ sở so sánh phụ tải điện của DN vào các ngày làm việc trong khung giờ từ 7h-17h
Sản lượng điện mặt trời phát lên lưới vào các ngày làm việc trong năm | kWh | 0 | (11) | =(9)*(10)
Sản lượng điện mặt trời tự tiêu thụ vào các ngày làm việc trong năm | kWh | 16935.3261 | (12) | =(9)-(11)
Tổng lượng ĐMT phát lên lưới điện quốc gia trong 1 năm | kWh/năm | 0 | (13) | =(7)+(11)
Tổng lượng ĐMT tự tiêu thụ trong 1 năm | kWh/năm | 24240.7609 | (14) | =(8)+(12)
Phân tích hiệu quả đầu tư hệ thống ĐMT (tính toán giản đơn):
Tổng mức đầu tư của dự án | Triệu VND | 327 | (15) | Báo giá từ Nhà cung cấp thiết bị/ Nhà thầu
Giá bán điện mặt trời phát lên lưới điện EVN (đã có VAT) | VNĐ/kWh | 0 | (16) | Tham khảo Nghị định 135 (Giá mua bán điện dư phát lên hệ thống điện quốc gia bằng giá điện năng thị trường điện bình quân trong năm trước liền kề do đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố)
Giá điện trung bình mua từ lưới điện EVN trong khoảng thời gian hệ thống điện mặt trời hoạt động (đã có VAT) | VNĐ/kWh | 2503.008 | (17) | Giá điện trung bình trong khoảng thời gian từ 7h - 17h. Lưu ý giá điện EVN theo cấp điện áp.
Số tiền thu được từ hệ thống ĐMT phát lên lưới trong năm | Triệu VND | 0 | (18) | =(13)*(16)
Số tiền tiết kiệm được từ hệ thống ĐMT (tự tiêu thụ) trong năm | Triệu VND | 60.6748 | (19) | =(14)*(17)
Số tiền thu lợi trong năm khi đầu tư hệ thống ĐMT | Triệu VND | 60.6748 | (20) | =(18)+(19)
Thời gian hoàn vốn giản đơn | năm | 5.3894 | (21) | =(15)/(20)
Giảm phát thải khí CO2 trung bình năm | tấn CO2/năm | 16.5104 | (22) | Hệ số phát thải CO2: 0.6811 kg CO2/kWh
Phân tích hiệu quả đầu tư hệ thống ĐMT theo vòng đời dự án (25 năm):
Tỉ lệ % suy giảm hiệu suất trung bình năm | % | 1% | (23) | Theo catalogue của nhà sản xuất. | 0.4%
Tuổi thọ của hệ thống điện mặt trời (vòng đời dự án) | năm | 25 | (24) | Xác định theo tuổi thọ tấm pin mặt trời
Tỉ lệ % vay vốn của chủ đầu tư | % | 0% | (25) | Xác định theo nhu cầu của chủ đầu tư
Khoản vay của chủ đầu tư | Triệu VND | 0 | (26) | =(15)*(25)
Lãi suất vay vốn | %/năm | 0% | (27) | Tham thảo thống kê lãi suất đi vay trong 3 năm liên tục gần nhất của ngân hành VCB, Viettinbank, BIDV
Thời gian vay | năm | 0 | (28) | Xác định theo nhu cầu của chủ đầu tư và điều kiện vay của Ngân hàng
Tỷ lệ chiết khấu | %/năm | 5% | (29) | Xác định theo mức tỷ lệ cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng để làm cơ sở phân tích |  | Ghi chú: Tỷ suất chiết khấu là chỉ số gồm: tỷ lệ sinh lợi mong muốn + tỷ lệ lạm phát + tỷ lệ rủi ro đầu tư. Theo các nghiên cứu: 1) Tỷ lệ sinh lợi mong muốn : tùy nhà đầu tư kỳ vọng 5 - 20% 2) Tỷ lệ lạm phát của VN : 5 - 7% 3) Tỷ lệ rủi ro đầu tư : cơ bản VN đã có đầy đủ khung pháp lý, xem như tỷ lệ 0%. Tỷ suất chiết khấu càng cao, thời gian hoàn vốn chiết khấu sẽ càng dài. Do đó, tùy theo kinh nghiệm, có thể ước tính tỷ suất chiết khấu cao hơn lãi suất tiền gửi Ngân hàng để làm cơ sở tính.
Tỉ lệ % tăng giá điện trung bình hàng năm | %/năm | 3% | (30) | Tham thảo số liệu quá khứ v/v xu hướng tăng giá điện trong 10 năm gần đây của EVN (tùy theo đối tượng sử dụng điện)
Chi phí vận hành, bảo dưỡng hệ thống | Triệu VND/năm | 5 | (31) | Tham khảo mức chi phí 250.000 đồng/1kWp/năm | 1.529%
Chi phí thay thế inverter, thiết bị điện tử khác (20% * Tổng mức đầu tư) | Triệu VND/10 năm | 4.905 | (32) | Báo giá từ nhà cung cấp thiết bị (xác định chi phí đầu tư thiết bị inverter)
Chi phí thay thiết bị điện tử khác | Triệu VND/5 năm | 0
Tổng điện năng tạo ra từ hệ thống điện mặt trời trong vòng đời dự án 25 năm | kWh/25 năm | 573439.4391 | (33) | Theo bảng tính
Tổng số tiền thu lợi trong 25 năm khi đầu tư dự án ĐMT | Triệu VND | 2079.5882 | (34) | Theo bảng tính
NPV | Triệu VND | 698.084 | (35) | Theo bảng tính. Hàm NPV trong Excell
IRR | % | 19.25% | (36) | Theo bảng tính. Hàm IRR trong Excell
Thời gian hoàn vốn (có chiết khấu) | Năm | 6.5741 | (37) | Theo bảng tính.
Năm | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 | Năm 6 | Năm 7 | Năm 8 | Năm 9 | Năm 10 | Năm 11 | Năm 12 | Năm 13 | Năm 14 | Năm 15 | Năm 16 | Năm 17 | Năm 18 | Năm 19 | Năm 20 | Năm 21 | Năm 22 | Năm 23 | Năm 24 | Năm 25
Hiệu suất của hệ thống ĐMT trong năm | 100% | 99% | 98.6% | 98.2% | 97.8% | 97.4% | 97% | 96.6% | 96.2% | 95.8% | 95.4% | 95% | 94.6% | 94.2% | 93.8% | 93.4% | 93% | 92.6% | 92.2% | 91.8% | 91.4% | 91% | 90.6% | 90.2% | 89.8%
Tổng điện năng tạo ra từ hệ thống ĐMT trong năm | 24240.7609 | 23998.3533 | 23901.3902 | 23804.4272 | 23707.4641 | 23610.5011 | 23513.538 | 23416.575 | 23319.612 | 23222.6489 | 23125.6859 | 23028.7228 | 22931.7598 | 22834.7967 | 22737.8337 | 22640.8707 | 22543.9076 | 22446.9446 | 22349.9815 | 22253.0185 | 22156.0554 | 22059.0924 | 21962.1293 | 21865.1663 | 21768.2033
Sản lượng điện mặt trời phát lên lưới vào các ngày nghỉ trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sản lượng điện mặt trời tự tiêu thụ vào các ngày làm việc trong năm | 24240.7609 | 23998.3533 | 23901.3902 | 23804.4272 | 23707.4641 | 23610.5011 | 23513.538 | 23416.575 | 23319.612 | 23222.6489 | 23125.6859 | 23028.7228 | 22931.7598 | 22834.7967 | 22737.8337 | 22640.8707 | 22543.9076 | 22446.9446 | 22349.9815 | 22253.0185 | 22156.0554 | 22059.0924 | 21962.1293 | 21865.1663 | 21768.2033
Giá điện trung bình mua từ lưới điện EVN trong khoảng thời gian hệ thống điện mặt trời hoạt động (đã có VAT) | 2503.008 | 2578.0982 | 2655.4412 | 2735.1044 | 2817.1576 | 2901.6723 | 2988.7225 | 3078.3841 | 3170.7356 | 3265.8577 | 3363.8334 | 3464.7485 | 3568.6909 | 3675.7516 | 3786.0242 | 3899.6049 | 4016.5931 | 4137.0908 | 4261.2036 | 4389.0397 | 4520.7109 | 4656.3322 | 4796.0222 | 4939.9028 | 5088.0999
Số tiền thu lợi trong năm khi đầu tư hệ thống ĐMT (triệu đồng) | 60.6748 | 61.8701 | 63.4687 | 65.1076 | 66.7877 | 68.5099 | 70.2754 | 72.0852 | 73.9403 | 75.8419 | 77.791 | 79.7887 | 81.8364 | 83.935 | 86.086 | 88.2905 | 90.5497 | 92.865 | 95.2378 | 97.6694 | 100.1611 | 102.7145 | 105.3309 | 108.0118 | 110.7588
Analysis cash flow
Year | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Investment schedule | #REF!
Depreciation schedule |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Revenue |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Operation cost |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Inverter replacement cost | [10 empty] | 4.905 | [9 empty] | 4.905
Equipment replacement cost (Monitoring equipment, electrical cabinets) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Cost of renting premises (if any) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Interest rate(if any) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Repayment schedule |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profit before tax |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Accumulated profit |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cash inflow | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cash outflow | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Net cash flow | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cumulative Cash Flow | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Discounted Cash flow | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cumulative discounted cash flow | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hiệu quả nhà đầu tư:
Năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Lịch đầu tư | 327
Lịch khấu hao |  | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08
Doanh thu |  | 60.6748 | 61.8701 | 63.4687 | 65.1076 | 66.7877 | 68.5099 | 70.2754 | 72.0852 | 73.9403 | 75.8419 | 77.791 | 79.7887 | 81.8364 | 83.935 | 86.086 | 88.2905 | 90.5497 | 92.865 | 95.2378 | 97.6694 | 100.1611 | 102.7145 | 105.3309 | 108.0118 | 110.7588
Chi phí vận hành, bảo dưỡng hệ thống |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Chi phí thay thiết bị điện tử (inverter) 10 năm 1 lần | [10 empty] | 4.905 | [9 empty] | 4.905
Lãi vay |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lịch trả nợ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lợi nhuận trước thuế |  | 42.5948 | 43.7901 | 45.3887 | 47.0276 | 48.7077 | 50.4299 | 52.1954 | 54.0052 | 55.8603 | 52.8569 | 59.711 | 61.7087 | 63.7564 | 65.855 | 68.006 | 70.2105 | 72.4697 | 74.785 | 77.1578 | 74.6844 | 82.0811 | 84.6345 | 87.2509 | 89.9318 | 92.6788
LN lũy kế |  | 42.5948 | 86.3849 | 131.7737 | 178.8013 | 227.5089 | 277.9389 | 330.1343 | 384.1395 | 439.9998 | 492.8567 | 552.5677 | 614.2764 | 678.0328 | 743.8878 | 811.8938 | 882.1042 | 954.5739 | 1029.359 | 1106.5168 | 1181.2012 | 1263.2823 | 1347.9168 | 1435.1676 | 1525.0994 | 1617.7782
Dòng tiền vào | 0 | 60.6748 | 61.8701 | 63.4687 | 65.1076 | 66.7877 | 68.5099 | 70.2754 | 72.0852 | 73.9403 | 75.8419 | 77.791 | 79.7887 | 81.8364 | 83.935 | 86.086 | 88.2905 | 90.5497 | 92.865 | 95.2378 | 97.6694 | 100.1611 | 102.7145 | 105.3309 | 108.0118 | 110.7588
Dòng tiền ra | -327 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -9.905 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -9.905 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
Dòng tiền thuần | -327 | 55.6748 | 56.8701 | 58.4687 | 60.1076 | 61.7877 | 63.5099 | 65.2754 | 67.0852 | 68.9403 | 65.9369 | 72.791 | 74.7887 | 76.8364 | 78.935 | 81.086 | 83.2905 | 85.5497 | 87.865 | 90.2378 | 87.7644 | 95.1611 | 97.7145 | 100.3309 | 103.0118 | 105.7588
Dòng tiền thuần LK | -327 | -271.3252 | -214.4551 | -155.9863 | -95.8787 | -34.0911 | 29.4189 | 94.6943 | 161.7795 | 230.7198 | 296.6567 | 369.4477 | 444.2364 | 521.0728 | 600.0078 | 681.0938 | 764.3842 | 849.9339 | 937.799 | 1028.0368 | 1115.8012 | 1210.9623 | 1308.6768 | 1409.0076 | 1512.0194 | 1617.7782
Dòng tiền thuần (CK) | -327 | 53.0236 | 51.5829 | 50.5075 | 49.4507 | 48.4122 | 47.3921 | 46.39 | 45.4059 | 44.4395 | 40.4795 | 42.5594 | 41.6452 | 40.748 | 39.8676 | 39.0037 | 38.1563 | 37.3251 | 36.5097 | 35.7102 | 33.0775 | 34.1574 | 33.4037 | 32.6648 | 31.9407 | 31.2309
Dòng tiền thuần LK (CK) | -327 | -273.9764 | -222.3935 | -171.886 | -122.4353 | -74.0231 | -26.631 | 19.759 | 65.165 | 109.6045 | 150.084 | 192.6434 | 234.2885 | 275.0365 | 314.9041 | 353.9078 | 392.0641 | 429.3892 | 465.8989 | 501.6091 | 534.6866 | 568.8439 | 602.2476 | 634.9125 | 666.8531 | 698.084
NPV | 698.084 | Triệu VND
IRR | 19.25% | %
Thời gian hoàn vốn giản đơn | 5.5368 | Năm
Thời gian hoàn vốn có chiết khấu | 6.5741 | Năm
Ghi chú: Thời gian hoàn vốn giản đơn của bài toán tính trong 25 sẽ khác so với tính toán trong 1 năm đầu vì các chỉ số : Hệ số suy giảm hiệu suất, tỷ lệ tăng giá điện…

## Vay
LỊCH VAY NGÂN HÀNG
Số tiền vay |  | 0 | VND
Thời gian vay |  | 0 | tháng |  | 0 | năm | Ghi chú: Bảng tính giới hạn khoản vay từ 0 đến 10 năm.
Lãi suất |  | 0% | /năm
Vòng đời dự án |  | 25 | năm
Năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lãi vay |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lịch trả nợ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kỳ trả nợ | Gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng G+L
| 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
Y
Note on C4: dvc: Nhập thông tin số tiền vay theo Hợp đồng tín dụng với khách hàng
Note on C5: dvc: Nhập thông tin số tháng vay của khách hàng

## Gia dien 2025
Quyết định 1279/QĐ-BCT (ngày 09/05/2025)
TT | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất | Giá bán điện
(đồng/kWh)
Cấp điện áp dưới 6 kV
| a) Giờ bình thường | 1987
| b) Giờ thấp điểm | 1300
| c) Giờ cao điểm | 3640
Giá điện bình quân trong khung giờ điện mặt trời: |  | 2503.008