## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Module 15: Năng lượng tái tạo cho doanh nghiệp công nghiệp (IEs)
Module 16: Năng lượng mặt trời cho doanh nghiệp công nghiệp
Đối tượng: Quản lý Doanh nghiệp

## Slide 2: Nội dung trình bày
Khái niệm, định nghĩa về NLTT theo các văn bản quy phạm pháp luật, các dạng NLTT …
Khái niệm và các dạng Năng lượng tái tạo
1
Các văn bản về chủ trương, chính sách, mục tiêu phát triển, giá mua – bán điện
Cơ sở pháp lý, định hướng và các chính sách phát triển NLTT của Việt Nam
2
Vai trò, tiềm năng, xu hướng ứng dụng NLTT trong sản xuất kinh doanh của DN cho mục tiêu phát triển xanh, giảm pháp thải KNK, phát triển bền vững
Vai trò của Năng lượng tái tạo trong Chuyển đổi Xanh, Phát triển Bền vững, …
3
Ưu nhược điểm của các dạng NLTT, các thách thức, thuận lợi, khó khăn
Các thách thức sử dụng Năng lượng tái tạo trong lĩnh vực công nghiệp
4
Tập trung vào các ngành Giấy và bột giất, Dệt may, Ngành công nghiệp khác
Một số ví dụ ứng dụng Năng lượng mặt trời
5

## Slide 3: CÁC DẠNG / NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
Quang điện - PV, Nhiệt điện mặt trời - CSP & Nhiệt – Solar themal
Năng lượng mặt trời – Solar Energy
1
Điện gió ngoài khơi / trên bờ – Offshore / Onshore
Năng lượng gió – Wind Energy
Thủy điện – Hydro Power
3
Địa nhiệt – Geothermal Energy
4
Thủy triều – Tidal, Sóng - Wave
Năng lượng sóng biển – Ocean Energy
5
Hydrogen xanh – điện phân nước từ NLTT
Năng lượng Hydro (H2) – Hydrogen Energy
6
2
Biogas / Biomass / Biodiesel
Năng lượng sinh học – Bio Energy
7

## Slide 4: CƠ SỞ PHÁP LÝ – ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NLTT CỦA VIỆT NAM
Luật Điện lực số 28/2004-QH11: đẩy mạnh khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo để phát điện.
Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12: khuyến khích phát triển Năng lượng tái tạo.
Quyết định số 432/QĐ-TTg: Chiến lược phát triển bền vững VN giai đoạn 2011-2020.
Quyết định số 2068/2015/QĐ-TTg: Chiến lược phát triển Năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quyết định số 896/QĐ-TTg: Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.
Quyết định số 1393/QĐ-TTg: Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh.

## Slide 5: CƠ SỞ PHÁP LÝ – ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NLTT CỦA VIỆT NAM
Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về Định hướng chiến lược phát triển năng lượng đến 2030, tầm nhìn 2045 cũng đưa ra quan điểm phát triển như sau:
- Bảo đảm an ninh năng lượng;
- Phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng các loại hình năng lượng; ưu tiên khai thác, sử dụng NLTT, năng lượng mới, năng lượng sạch;
Quyết định số 500/QĐ-TTg: Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QHĐ VIII), điện là ngành hạ tầng quan trọng, phát triển điện lực phải đi trước một bước tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Việt Nam ban hành nhiều chính sách đảm bảo an ninh năng lượng, trong đó Nghị quyết số 55-NQ/TW thể hiện đột phá trong chiến lược phát triển quốc gia. Nghị quyết số 55-NQ/TW lần đầu đề cập rõ vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong tình hình mới "là tiền đề phát triển kinh tế - xã hội".

## Slide 6: CAM KẾT CỦA VIỆT NAM VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Năm 2020
< Năm 2030
< Năm 2030
< Năm 2040
Việt Nam trở thành quốc gia thứ 12 gửi NDC (Quốc gia tự quyết định)
< Năm 2050
Giảm phát thải KNK 9% bằng nguồn lực trong nước và 27% bằng nguồn hỗ trợ quốc tế
Chấm dứt chặt phá rừng
Xóa bỏ sản xuất điện than
Mục tiêu phát thải ròng bằng 0
+ Phát thải ròng bằng 0 nghĩa là chúng ta không thêm lượng phát thải mới vào khí quyển.
+ Có 6 lĩnh vực cần kiểm kê trong đó có lĩnh vực Năng lượng.
+ Đến 2030, tổng phát thải khí nhà kính quốc gia giảm 43.5% so với kịch bản thông thường, trong đó lĩnh vực Năng lượng giảm 32.6%; đến 2050 giảm 91.6%.
+ Nâng công suất điện mặt trời tập trung, điện mặt trời mái nhà, điện gió trên bờ, điện gió ngoài khơi, điện sinh khối. Đến 2030, tỷ lệ NLTT chiếm ít nhất 33% tổng sản lượng điện phát ra, đến 2050 chiếm 55%.

## Slide 7: QUY HOACH ĐIỆN VIII – MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NLTT
Nhìn cơ cấu phát triển nguồn điện lực quốc gia trong giai đoạn từ 2021- 2030 tầm nhìn 2050, có thể thấy trong tương lai xu thế nguồn điện từ Năng lượng tái tạo sẽ ngày càng phát triển, đặc biệt là sự "lên ngôi" của điện Năng lượng mặt trời (~189,3 GW vào năm 2050) và sẽ không sử dụng than để phát điện, thực hiện cam kết của Thủ tướng tại Hội nghị COP 26 về giảm phát thải òng bằng 0 vào năm 2050.

## Slide 8: HIỆN TRẠNG NGUỒN ĐIỆN CỦA VIỆT NAM
Cả hai loại hình nhà máy thủy điện và nhiệt điện than đều đã được lắp đặt rộng rãi trên khắp Việt Nam, đạt công suất tương ứng là 22,8 GW và 26,7 GW vào năm 2023 (Số liệu từ Viện Năng lượng, Việt Nam). Điện mặt trời và điện gió chưa có đóng góp đáng kể vào cơ cấu năng lượng cho đến mãi gần đây. Điện mặt trời đã phát triển nhanh chóng trong giai đoạn 2019-2020, trong khi điện gió trên bờ và gần bờ cũng phát triển mạnh từ năm 2021.
Tính đến năm 2023, đã có 16,5 GW điện mặt trời và 5,1 GW điện gió trên bờ được lắp đặt trên khắp cả nước.
+ 19.400 MWp (trong đó có gần 9.300 MWp là điện mặt trời mái nhà)
+ Trong số 146 dự án đã ký hợp đồng mua bán điện với EVN, tổng công suất 8.170 MW.
JETP cam kết huy động nguồn lực quốc tế để hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi xanh và công bằng của ngành điện Việt Nam trong ngắn hạn. JETP đặt mục tiêu phát thải 170 triệu tấn CO2eq cho ngành điện, công suất điện than đạt đỉnh 30,2 GW vào năm 2030 và tỷ trọng NLTT trong tổng sản lượng điện đạt 47%.
Nguồn: Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam - Đường đến phát thải ròng bằng không (Bộ Công thương, DEA, EREA, tháng 06/2024)

## Slide 9: TIỀM NĂNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CỦA VIỆT NAM
1
221GW
Điện gió trên bờ
4
77,4GW
Điện mặt trời mặt nước
2
600GW
Điện gió ngoài khơi
5
48,2GW
Điện mặt trời mái nhà
3
837,4GW
Điện mặt trời mặt đất
6
7GW
Điện sinh khối (Điện sản xuất từ rác thải, chất thải rắn 1,8GW)
Định hướng phát triển mạnh điện gió ngoài khơi kết hợp với các loại hình năng lượng tái tạo khác (ĐMT, ĐG trên bờ…) để sản xuất năng lượng mới (hydro-H2, amoniac xanh-NH3…) phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

## Slide 10: CHÍNH SÁCH GIÁ BÁN ĐIỆN TRONG LĨNH VỰC NLTT
Theo QĐ 11/2017/QĐ-TTg
+ ĐMT nối lưới 2,083đồng/kWh (9.35cents)
+ ĐMTMN theo cơ chế bù trừ điện năng
ĐIỆN MẶT TRỜI (QĐ 11)
Theo QĐ 13/2020/QĐ-TTg
+ ĐMT nổi 1,783 đồng/kWh (7.69 cents)
+ ĐMT mặt đất 1,644 đồng/kWh (7.09 cents)
+ ĐMT mái nhà 1,943 đồng/kWh (8.38 cents)
ĐIỆN MẶT TRỜI (QĐ 13)
Theo QĐ 39/2018/QĐ-TTg
+ ĐG đất liền: 1,928 đồng/kWh (8.5 cents)
+ ĐG trên biển: 2,223 đồng/kWh (9.8 cents)
ĐIỆN GIÓ (QĐ 39)
Theo QĐ 24/2014/QĐ-TTg
Giá bán điện dự án đồng phát nhiệt - điện 5.8 cent/kWh
ĐIỆN SINH KHỐI (QĐ 24)
Theo QĐ 37/2011/QĐ-TTg
+ Giá mua: 1,614 đồng/kWh (7.8 cents)
+ Giá hỗ trợ từ nhà nước: 207 đồng/kWh
ĐIỆN GIÓ (QĐ 37)
Theo QĐ 08/2020/QĐ-TTg
+ Giá điện dự án đồng phát nhiệt - điện là 1,634 đồng/kWh (7.03 cents)
+ Dự án khác là 1,968 đồng/kWh (8.47 cents)
ĐIỆN SINH KHỐI (QĐ 08)

## Slide 11: NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI – SOLAR ENERGY
Điện mặt trời
Công nghệ quang điện (Solar Photovoltaic, PV)
Công nghệ nhiệt điện mặt trời (Concentrating Solar Power, CSP)
Nhiệt mặt trời
Nước nóng mặt trời (Solar themal – Solar heat)
Thu hồi nhiệt phục vụ cho các mục đích: sấy, hỗ trợ cấp hơi nóng …
1. Về công nghệ: Năng lượng mặt trời sử dụng các công nghệ chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện năng hoặc nhiệt năng phục vụ cho các mục đích khác nhau.

## Slide 12
2. Các dạng công nghệ Điện mặt trời
17 - 24%
20 - 25%
30%
> 30%
30 - 40%

## Slide 13
3. Nguyên lý điện mặt trời (PV)
Hiệu ứng quang điện xảy ra khi các photon trong ánh sáng có đủ năng lượng để giải phóng các electron khỏi nguyên tử hoặc phân tử trong vật liệu, tạo ra dòng điện.
Hiệu suất ~ 21%
Hiệu suất ~98%
Quyết định 13/2020/QĐ-TTg: “Điện mặt trời là điện được sản xuất từ các tấm quang điện theo nguyên lý biến đổi từ quang năng thành điện năng”

## Slide 14
4. Đặc điểm
Khả năng tái tạo
Năng lượng mặt trời là một nguồn năng lượng tái tạo vô tận, được tạo ra từ ánh sáng mặt trời (bức xạ mặt trời).
Đa dạng về quy mô, công suất và nhiều ứng dụng
Các dự án điện mặt trời có thể được triển khai cả quy mô lớn/công nghiệp (nhà máy điện mặt trời) và quy mô nhỏ (điện mặt trời mái nhà).
Phụ thuộc vào điều kiện thời tiết
Hiệu suất hoạt động của các tấm pin mặt mặt trời phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, ảnh hưởng đến sản lượng điện năng tạo ra trong ngày của hệ thống điện mặt trời.
Khu vực miền Nam, lượng BXMT ở mức ổn định.
Khu vực miền Bắc, lượng BXMT vào mùa hạ và mùa thu khá cao cũng gần tương đương khu vực miền Nam, nhưng vào mùa Đông và mùa Xuân thì lượng BXMT bị giảm và giữ chỉ số không quá cao.

## Slide 15
5. Cường độ BXMT và số giờ nắng theo vùng miền
TT | Vùng lãnh thổ | Mật độ NLMT kWh/m2.ngày | Số giờ nắng giờ/năm
1 | Đông Bắc | 3,3 – 4,1 | 1600 – 1750
2 | Tây Bắc | 4,1 – 4,9 | 1750 – 1800
3 | Bắc Trung Bộ | 4,6 – 5,2 | 1700 – 2000
4 | Tây Nguyên và Nam Trung Bộ | 4,9 – 5,7 | 2000 – 2600
5 | Nam Bộ | 4,3 – 4,9 | 2200 – 2500
 | Trung bình cả nước | 4,6 | 1700 – 2500

## Slide 16
5. Cường độ BXMT và số giờ nắng theo vùng miền

## Slide 17
6. Ưu điểm
01
Không gây ra tiếng ồn và không phát thải trong quá trình vận hành
02
Tuổi thọ tấm pin mặt trời hơn 25 năm và có thể tái chế được.
03
Hệ thống thực hiện theo module, có thể tích hợp nâng công suất dễ dàng
04
Điện mặt trời (PV) có thể lắp đặt ở trên mái nhà, ở mặt đất – vùng đất không có giá trị kinh tế, trên mặt nước ….
05
Tiến độ thực hiện dự án điện mặt trời ngắn, giảm chi phí quản lý dự án so với 1 số dạng năng lượng tái tạo khác

## Slide 18
7. Nhược điểm
01
Phụ thuộc điều kiện thời tiết nên công suất phát không ổn định và dao động
02
Vào ban đêm (không có ánh sáng mặt trời), điện mặt trời bằng “không”
03
Tùy theo các mục đích sử dụng, có thể hệ thống sẽ tích hợp hệ tồn trữ, tăng chi phí đầu tư, giảm thời gian hoàn vốn.
04
Một số công nghệ tấm pin mặt trời màng mỏng có chứa các chất bán dẫn gây hại cho môi trường (tỷ trọng của công nghệ này trên thị trường rất nhỏ)
05
Chiếm dụng quỹ đất so với một số dạng NLTT khác (điện gió)

## Slide 19
8. Các loại hình Điện mặt trời (PV)
01
Điện mặt trời Mái nhà (áp mái) – Solar Rooftop
02
Điện mặt trời nối lưới Mặt đất (Ground mounted Solar Power)
03
Điện mặt trời nổi (Floating Solar power Plant)
QĐ13: Hệ thống điện mặt trời mái nhà là hệ thống điện mặt trời có các tấm quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng và có công suất không quá 01 MW, đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống của Bên mua điện.
QĐ13: Dự án điện mặt trời mặt đất là dự án điện mặt trời nối lưới trừ các dự án quy định tại khoản 7 Điều này.
QĐ13: Dự án điện mặt trời nổi là dự án điện mặt trời nối lưới có các tấm quang điện được lắp đặt trên cấu trúc nổi trên mặt nước.

## Slide 20
9. Công nghệ tế bào quang điện (Solar cell)
https://www.cleanenergyreviews.info/blog/most-powerful-solar-panels

## Slide 21
10. Hiệu suất quang điện (solar cell)

## Slide 22
11. Hiệu suất quang điện (solar panel/ module)
https://www.cleanenergyreviews.info/blog/most-powerful-solar-panels

## Slide 23
12. Quy trình tái chế Pin mặt trời (PV)
Tấm PMT 500Wp = Khối lượng 28Kg
QHD98: Năm 2030, ĐMT = 12.836 MW = 12.836.000 KW x (2x28Kg) = 718.816.000 Kg ~ 719 nghìn tấn
Đến 2050, ĐMT là 189,3 GW => tổng khối lượng tấm PMT được lắp đặt, ước tính: 10,6 triệu tấn.
(Nguồn IRENA: End-of-life management Solar Photovoltaic Panels)

## Slide 24
13. Quy trình tái chế Pin mặt trời (PV)
Sử dụng các công nghệ này đối với PMT tinh thể Si, nhiều công trình nghiên cứu đã công bố là có thể thu hồi trên 80% các vật liệu chính trong một tấm PMT đã hết hạn sử dụng.
PMT màng mỏng, Công ty First Solar (Mỹ) đã thông báo thu hồi với tỷ lệ 95% – 97% khối lượng các nguyên tố Cd và Te trong các tấm PMT màng mỏng.

## Slide 25: VAI TRÒ CỦA NLTT TRONG CHUYỂN ĐỔI XANH
Chuyển đổi xanh (Green Transformation) là thuật ngữ chỉ những nỗ lực nhằm đạt được một tương lai bền vững và thân thiện với môi trường. Khái niệm này bao gồm một tập hợp các chính sách, chiến lược và thực tiễn với mục tiêu đảm bảo tính bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường.
Mục tiêu chính của chuyển đổi xanh bao gồm tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm lượng khí thải carbon, thúc đẩy sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tăng cường sự tham gia của xã hội.
Quyết định số: 889/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 – 2030.
Định hướng và mục tiêu xanh hóa nền kinh tế được thể hiện chi tiết tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Đây là chiến lược quốc gia đầu tiên, toàn diện về lĩnh vực phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam.

## Slide 26: LỢI ÍCH CHUYỂN ĐỔI XANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
Nâng cao nhận diện thương hiệu
Sự hài lòng về tinh thần của nhân viên
Gia tăng cơ hội đầu tư
Cải thiện năng suất
Giảm lãng phí và giảm chi phí

## Slide 27: MỤC TIÊU TKNL CHO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
QUYẾT ĐỊNH Số: 280/QĐ-TTg về PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN 2019 - 2030

## Slide 28: DỰ BÁO NHU CẦU TĂNG TRƯỞNG NĂNG LƯỢNG CỦA CÁC PHÂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP
Nhu cầu dịch vụ năng lượng từ năm 2019 đến năm 2050 sẽ tăng trung bình lần lượt là 4,2, 5,6 và 6,7 lần trong các kịch bản GG, BSL và NZ-GDP+. Phân ngành dệt may và da đại diện cho mức tăng trưởng (trung bình) của toàn bộ ngành công nghiệp trong các kịch bản.
Điện trở thành năng lượng chính được sử dụng trong tất cả các kịch bản, với tỷ trọng tăng từ 31% năm 2019 lên 58%- 73% vào năm 2050. Kế tiếp là năng lượng Sinh khối và dự báo đến năm 2050, năng lượng Hydrogen sẽ chiếm tỷ trọng 9%.

## Slide 29: SỬ DỤNG NLTT TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
Năng lượng Mặt trời
Điện mặt trời
(PV)
Năng lượng Sinh học
Đốt và xử lý phụ phẩm trong công nghiệp
3
Năng lượng Mặt trời
Nước nóng
NLMT
Năng lượng Mặt trời
Sấy nhiệt
2
4
1

## Slide 30: GIỚI THIỆU VỀ NGHỊ ĐỊNH 58/2025/NĐ-CP
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC VỀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MỚI (ngày 03/03/2025)
Chương III
PHÁT TRIỂN ĐIỆN TỰ SẢN XUẤT, TỰ TIÊU THỤ TỪ NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, NĂNG LƯỢNG MỚI
Mục 2. PHÁT TRIỂN NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỰ SẢN XUẤT, TỰ TIÊU THỤ
Điều 13. Chính sách khuyến khích phát triển
Công trình xây dựng bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn, phòng cháy chữa cháy được lắp đặt nguồn điện mặt trời trên mái nhà theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ.

## Slide 31: GIỚI THIỆU VỀ NGHỊ ĐỊNH 58/2025/NĐ-CP
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC VỀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MỚI (ngày 03/03/2025)
Chương III
PHÁT TRIỂN ĐIỆN TỰ SẢN XUẤT, TỰ TIÊU THỤ TỪ NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, NĂNG LƯỢNG MỚI
Điều 14. Cơ chế mua bán sản lượng điện dư
Giá mua bán sản lượng điện dư là giá điện năng thị trường điện bình quân trong năm trước liền kề do đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện công bố nhưng không cao hơn mức giá tối đa của khung giá điện mặt trời mặt đất.
Nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ lắp đặt tại công trình là tài sản công thì không thực hiện mua bán sản lượng điện dư.

## Slide 32: GIỚI THIỆU VỀ NGHỊ ĐỊNH 58/2025/NĐ-CP
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC VỀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MỚI (ngày 03/03/2025)
Chương III
PHÁT TRIỂN ĐIỆN TỰ SẢN XUẤT, TỰ TIÊU THỤ TỪ NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, NĂNG LƯỢNG MỚI
Điều 14. Cơ chế mua bán sản lượng điện dư
…… “đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được bán sản lượng điện dư cho Bên mua điện dư nhưng không vượt quá 20% sản lượng điện phát tại đầu ra của nguồn điện mặt trời mái nhà theo cường độ bức xạ”…..
……Trường hợp sản lượng điện dư phát vào lưới điện của Bên mua điện dư lớn hơn 20%, thì sản lượng điện dư được thanh toán bằng 20% ……

## Slide 33: GIỚI THIỆU VỀ NGHỊ ĐỊNH 58/2025/NĐ-CP
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC VỀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MỚI (ngày 03/03/2025)
Chương III
PHÁT TRIỂN ĐIỆN TỰ SẢN XUẤT, TỰ TIÊU THỤ TỪ NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, NĂNG LƯỢNG MỚI
Điều 15. Thông báo phát triển nguồn điện
Tổ chức, cá nhân phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất lắp đặt nhỏ hơn 1.000 kW có đấu nối với hệ thống điện quốc gia và không đăng ký bán sản lượng điện dư phải gửi Thông báo theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này đến Sở Công Thương, đơn vị điện lực, cơ quan quản lý về xây dựng, phòng cháy chữa cháy tại địa phương để quản lý, theo dõi, hướng dẫn thực hiện theo quy định pháp luật.

## Slide 34: GIỚI THIỆU VỀ NGHỊ ĐỊNH 58/2025/NĐ-CP
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC VỀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MỚI (ngày 03/03/2025)
Chương III
PHÁT TRIỂN ĐIỆN TỰ SẢN XUẤT, TỰ TIÊU THỤ TỪ NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, NĂNG LƯỢNG MỚI
Điều 16. Đối tượng đăng ký phát triển, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện
Tổ chức, cá nhân phát triển nguồn điện có công suất lắp đặt từ 1.000 kW trở lên;
Tổ chức, cá nhân phát triển nguồn điện có công suất lắp đặt nhỏ hơn 1.000 kW đăng ký bán sản lượng điện dư vào lưới điện của Bên mua điện dư, trừ hộ gia đình.

## Slide 35: GIỚI THIỆU VỀ NGHỊ ĐỊNH 58/2025/NĐ-CP
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC VỀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MỚI (ngày 03/03/2025)
Chương III
PHÁT TRIỂN ĐIỆN TỰ SẢN XUẤT, TỰ TIÊU THỤ TỪ NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, NĂNG LƯỢNG MỚI
Điều 16. Đối tượng đăng ký phát triển, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện
Tổng công suất nguồn điện đăng ký phát triển tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều này không được vượt quá công suất được phân bổ cho địa phương theo pháp luật về quy hoạch phát triển điện lực.
Sở Công Thương là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát triển cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

## Slide 36: Tiêu chuẩn thiết kế điện mặt trời ở Việt Nam
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-7-712:2015 (IEC 60364-7-712:2002) về Hệ thống nguồn quang điện sử dụng năng lượng mặt trời (PV).
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6781:2015 (IEC 61215:2005) về Mô-đun quang điện – Yêu cầu thử nghiệm và đánh giá chất lượng.
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12232:2018 (IEC 61730:2016) về Pin quang điện – Yêu cầu an toàn.
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10896:2015 (IEC 61646:2008) về Mô-đun quang điện màng mỏng mặt đất (PV) – Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu.

## Slide 37: Tiêu chuẩn quốc tế
IEC 60364-7-712:2002 (IEC 60364-7-712:2021) về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-712: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Hệ thống nguồn quang điện sử dụng năng lượng mặt trời (PV).
IEC 61215:2005 về Mô-đun quang điện – Yêu cầu thử nghiệm và đánh giá chất lượng.
IEC 61730:2016 về Pin quang điện – Yêu cầu an toàn.
IEC 61646:2008 về Mô-đun quang điện màng mỏng mặt đất (PV) – Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu.

## Slide 38
QUY TRÌNH KẾT NỐI LƯỚI ĐIỆN (QĐ 11&13)

## Slide 39: CÁC DẠNG CÔNG NGHỆ, CẤU HÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI
03 dạng công nghệ, cấu hình chính:
1. Hệ thống ĐMT độc lập (stand alone)
Đối tượng ứng dụng: vùng sâu, hải đảo, khu vực không có lưới điện
Không có kết nối với lưới điện, sử dụng hệ tồn trữ ắc-quy
Chi phí đầu tư cao, thời gian hoàn vốn dài
Phát sinh chi phí bảo trì, bảo dưỡng hệ thống (thay thế ắc-quy hết tuổi thọ)
2. Hệ thống ĐMT hòa lưới (on-grid)
Đối tượng ứng dụng: Các đối tượng tiêu thụ điện (lĩnh vực công nghiệp)
Đồng bộ, kết nối với lưới điện, không có hệ tồn trữ ắc-quy.
Không phụ thuộc vào phụ tải
Chi phí đầu tư phù hợp, thời gian hoàn vốn hợp lý
Có khả năng mở rộng, tích hợp nâng công suất, tương tác và bán điện dư thừa lên lưới điện EVN.
3. Hệ thống tích hợp/ lai tạo (hybrid)
Tích hợp nhiều nguồn năng lượng (gió, máy phát diesel,…)
Linh hoạt và đa dạng trong thiết kế, phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng
Chi phí đầu tư cao, thời gian hoàn vốn dài
Phát sinh chi phí bảo trì, bảo dưỡng hệ thống (nếu có thiết kế hệ tồn trữ)

## Slide 40
1. Hệ thống Điện mặt trời độc lập (Stand Alone / Off Grid)

## Slide 41
2. Hệ thống Điện mặt trời nối lưới (có hoặc không có thiết bị Zero export)

## Slide 42
3. Hệ thống Điện mặt trời Hybrid (Inverter hybrid tích hợp nối lưới)

## Slide 43
4. Nhà máy Điện mặt trời (Soalr Farm / Solar Power Plant)

## Slide 44
HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ ĐIỆN MẶT TRỜI
Đối tượng tiêu thụ điện | Thời gian hoàn vốn giản đơn (năm) | Thời gian hoàn vốn chiết khấu (năm)
Hộ Gia Đình | 4 | 6
Tòa Nhà Công | 7 | 9
Tòa Nhà (Kinh Doanh) | 3 | 5
Doanh Nghiệp Sản Xuất | 3,5 | 6,7
Các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của dự án gồm:
(1) Giá mua điện lưới của EVN.
(2) Giá bán điện mặt trời lên lưới điện EVN.
(3) Tỷ lệ phần trăm (%) điện mặt trời được các đối tượng tự tiêu thụ.
(4) Tỷ lệ phần trăm (%) điện mặt trời dư và phát lên lưới điện EVN.
(5) Tỷ lệ phần trăm (%) gia tăng giá điện của EVN hàng năm.
(6) Các chỉ số tài chính (tỷ lệ vay, lãi vay, tỷ suất chiết khấu, lợi nhuận …)
(7) Tổng mức đầu tư/ suất đầu tư
(8) Hiệu suất phát điện của hệ thống (các yếu tố kỹ thuật) …

## Slide 45
TÍNH TOÁN SẢN LƯỢNG ĐIỆN MẶT TRỜI TẠO RA TRONG NGÀY
E = A x r x H x PR
Trong đó:
E : Năng lượng điện tạo ra trong ngày (kwh/ngày)
A : Diện tích pin mặt trời (m2) ~ 2,4m2
r : Hiệu suất tấm pin mặt trời (%) ~ 20%
H : Cường độ BXMT trung bình trong ngày (kwh/m2.ngày) – 4,6 kwh/m2.ngày
PR : Hiệu suất hệ thống (%) – 90%
Ví dụ: Dàn PMT công suất 1kWp (gồm 2 tấm PMT 500Wp; diện tích tấm 01 PMT là D = 2,2m x R = 1,1m = 2,4m2 => diện tích dàn PMT 4,8m2)
E = 4,8m2 x 20,4% x 4,6kWh/m2.ngày x 90% = 4 kWh/ngày
Tổn thất năng lượng/ suy giảm hiệu suất:
(1) Tổn thất biến tần (1%- 2%)
(2) Tổn thất nhiệt độ (3% - 5%)
(3) Tổn thất cáp DC (1 đến 3%)
(4) Tổn thất cáp AC (1 đến 3%)
(5) Bóng râm (0% - 20%)
(6) Tổn thất ở bức xạ yếu (3% - 5%)
(7) Tổn thất do bụi bẩn, bảo trì thiết bị (1%) …

## Slide 46
HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN CATALOGUE TẤM PMT (PV)

## Slide 47
HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN CATALOGUE TẤM PMT (PV)

## Slide 48
HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN CATALOGUE TẤM PMT (PV)

## Slide 49
HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN CATALOGUE INVERTER

## Slide 50
HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN CATALOGUE INVERTER

## Slide 51
HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN CATALOGUE INVERTER

## Slide 52
HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN CATALOGUE INVERTER

## Slide 53
SẢN PHẨM THIẾT BỊ VÀ KẾT CẤU HỆ KHUNG
Pin mặt trời
Các chi tiết liên kết hệ khung
Thiết bị nối lưới + Giám sát dữ liệu

## Slide 54: HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG TÍNH EXCELL

## Slide 55: HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG TÍNH EXCELL

## Slide 56: HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG TÍNH EXCELL

## Slide 57
Hãy đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế của các nguồn ĐMT nối lưới có dàn PMT cùng công suất, cùng suất đầu tư, cùng hiệu suất quang điện, nhưng lắp ở một địa phương Miền Bắc có cường độ NLMT bằng 3,5 kWh/m2.ngày và ở một địa phương ở Nam Trung bộ có cường độ NLMT bằng 5 kWh/m2.ngày ?
Nếu lắp nguồn ĐMT nối lưới công suất lớn hơn phụ tải, có điện năng dư thừa đi ngược lên lưới điện quốc gia thì nên xử lý điện năng dư thừa như thế nào ? Đề xuất giải pháp / công nghệ ?
3. Quan điểm của các anh chị về NGHỊ ĐỊNH số 135/2024/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện Mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
CÂU HỎI THẢO LUẬN

## Slide 58
Tấm pin mặt trời bị vỡ mặt kính thì có sử dụng tiếp được không ? Hãy cho biết lựa chọn của bạn và nêu lý do (tiếp tục / không tiếp tục) ?
CÂU HỎI THẢO LUẬN

## Slide 59
Quan sát hình và cho biết điều gì xảy ra với tấm pin mặt trời ? Đây gọi là hiện tượng gì ? Nguyên nhân ? Các giải pháp đề xuất để khắc phục tình trạng này.
CÂU HỎI THẢO LUẬN

## Slide 60
Tổng công suất dàn pin mặt trời Ppv lớn hơn công suất thiết bị nối lưới (Inverter) có được phép đấu nối không ? Vì sao ?
CÂU HỎI THẢO LUẬN

## Slide 61
Đấu nối dàn pin mặt trời có điện áp DC thấp hơn điện áp quy định của Thiết bị nối lưới (Inverter) có được không ? Vì sao ? Mức điện áp như thế nào thì hiệu suất thiết bị sẽ là cao nhất ?
CÂU HỎI THẢO LUẬN

## Slide 63
CẢM ƠN